**南京市疾控中心常见气体报警器（快速检测设备）**

招标文件

南京市疾病预防控制中心

2021年6月7日

1. **项目基本情况**

1、项目名称：南京市疾控中心常见气体报警器（快速检测设备）

2、预算金额：人民币7万元（数量：2件）

3、采购需求：中心拟采购常见气体报警器（快速检测设备）2件

4、本项目通过最低价评标法：在满足招标文件全部实质性要求，本项目以符合要求，报价最低的原则确定成交供应商（若报价相同的，考虑售后服务、交货期、投标人的实力和业绩以及投标人所售产品的用户反映等各方面因素，进行综合择优确定）。欢迎符合资格条件的供应商参加。

1. **招标内容**

1、仪器可检测可燃气体及蒸汽以及O2, O3, CO, H2S, CO2, Cl2, HCN, NH3, NO2, H2, NO, PH3, SO2,OV, OV-A, 胺类, 加臭剂, COCl2, CO H2补偿，有机挥发物TVOC等

2、检测单位显示：仪器可以以vol%，ppm，ppb或mg/m3为单位来显示有毒气体浓度

3、5个传感器插槽：仪器可以安装光离子，红外或催化燃烧传感器，可提供至少3个电化学传感器插槽

4、灵活更换气体：仪器可显示选择气体的名称，如CH4，也可以通过电脑软件标定或设置其他可燃气体或蒸汽，保证仪器适应多种应用

5、灵活更换传感器：仪器允许更换传感器，可更换或增加传感器以适应未来变化

6、认证：本安认证：ATEX：1 M1 Ex da ia I Ma，II 1G Ex da ia T4 Ga CE标识：电磁兼容（89/336/EEC指令）、提供防爆合格证、中国计量器具型式认证批准证书。

7、锂离子可充电电池；感应充电器；电源；肩带；说明书；事件数据记录器；制造商证书及标定证书；采样系统：配备内置泵

8、多种气体检测仪主机2台，一共安装以下传感器：

（1）PID光离子传感器：需要检测多种有机挥发物。数据库中最少可存储20种气体，检测范围可覆盖0.025-10ppm或0-2000 ppm异丁烯，（电离能量10.6 eV）

（2）PID和苯的检测：通过向导和预过滤管，可使用PID传感器进行苯的单独检测

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器 | 量程 | 分辨率 |
| （3）红外可燃气Ex | 0 - 100 % LEL  0 - 100 vol% \* | 1% LEL  0.1 vol% |
| （4）红外CO2 | 0 - 5 vol% CO2 | 0.01 vol% CO2 |
| （5）O2 | 0 - 25 vol% | 0.1 vol% |
| （6）NO2 | 0 - 200 ppm | 0.1 ppm |
| （7）HCN | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm |
| （8）COCl2 | 0 - 10 ppm | 0.01 ppm |

**三、申请人资格要求**

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

1. **获取招标文件**
2. 时间：2021年6月 23日； 详见南京市疾控中心官网。
3. 投标文件截止时间、开标时间和地点

递交响应文件开始时间：2021年6月 23 日上午 9：30；

递交响应文件截止时间：2021年6月23 日上午 10：00；

开标时间：2021年 6月 23 日上午 10：00。

开标地点：南京市疾病预防控制中心2楼会议室（南京市紫竹林3号）

开标形式：由招标方主持，招标方各业务、职能部门代表参加。开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

3、其他补充事宜

投标人应根据需求，制定并提交投标文件。投标文件数量：一式三份纸质版（壹份正本、贰份副本），每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人资质并提供其他证明材料（加盖公章）

其他证明材料：具备一年内或近期案例；具有完善的售后服务体系；具有良好的行业信誉，财务数据运营正常；投标人基本情况简介；项目负责人情况表；其他相关材料。

投标文件由下述部分组成，递交时应按顺序排列：响应申请及声明（格式）（附件一）；投标人法定代表授权书（附件二）； 报价单（附件三）；供应商类似业绩情况表（附件四）；无重大违法记录声明（附件五）；技术服务响应表（附件六）。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购联系人：采购办，程工，83538375
2. 项目联系人：职放科，吴科，83538372

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**目录**

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

## 附件⑴：响应申请及声明

**响应申请及声明**

致：南京市疾病预防控制中心

根据贵方 （项目名称）公告，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表 （供应商名称），提交响应性文件并参加采购。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）元。

3、我们的报价产品中 **无 （有或无）进口产品（服务）。**

4、我们已详细阅读全部响应文件及其有效补充文件，我们放弃对响应文件任何误解的权利，提交响应文件后，**不对响应文件本身提出质疑**。

5、一旦我方成交，我方将根据响应文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账 号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日

## 附件⑵、法定代表人授权书格式

**法定代表人授权书**

南京市疾病预防控制中心:

本授权书声明：注册于 （供应商住址）的 （供应商名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称 ，项目编号： 采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日 期： 年 月 日

**被授权人的身份证明文件的复印件：**

## 附件⑶、报价表

**报 价 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 个人辐射防护背囊 |
| 投标总价  （数量3件） | 小写： （人民币）  大写： （人民币）  （备注：报价为3件总价） |
| 投标人是否属于  小微型企业 | （填写“是”或“否） |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

说明：

**1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。**

**2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。**

## 附件（4）、供应商类似业绩情况表

**供应商类似业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **业主单位** | **业主联系**  **方式** | **工作主要**  **内容** | **合同**  **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**附件（5）、无重大违法记录声明格式**

无重大违法记录声明

南京市疾病预防控制中心：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

**我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。**

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月

## 附件（6）、技术服务响应表

对照采购需求中有关参数作出技术服务响应。