南京市疾病预防控制中心

急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒采购项目

内部采购文件

南京市疾病预防控制中心

2023年11月

# 第一章    采购公告

南京市疾病预防控制中心就急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒采购项目开展采购，本项目以符合要求，通过综合评定方法确认，详见评分标准附表。欢迎符合资格条件的供应商参加。

# 采购公告

项目概况

急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒采购项目的潜在投标人应在              南京市疾控中心官方网站获取招标文件，并于 2023年11月 15 日 9:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

1、项目名称：急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒；

2、采购预算：人民币  18  万元；

3、采购需求：具体技术参数详见后；

| 序号 | 试剂盒名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 16份/盒 | 30盒 |

4、合同履行期限：合同执行完；

5、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（7）其他证明材料：法人授权人身份证原件（用于现场核查）。

## 三、获取招标文件

详见南京市疾控中心官网。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交响应文件截止时间：2023年 11 月15日上午9:00前；

开标时间：2023年11 月15  日上午9:00

开标地点：南京市疾病预防控制中心2楼会议室（南京市紫竹林3号）

开标形式：由招标方主持，招标方部门代表参加。开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

投标人应根据需求，制定并提交投标文件。投标文件数量：一式三份纸质版（壹份正本、贰份副本），每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人资质并提供其他证明材料（加盖公章）

投标文件由下述部分组成，递交时应按顺序排列（详见附件）。响应文件由资格条件、证明文件部分、报价部分、技术文件部分组成。1、资格证明文件必须全部提供。2、补充证明文件，包括：（1）企业简介和经营情况说明（供应商根据情况自拟）；（2）供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（供应商根据情况自拟）。2.报价部分（格式见附件）：注：总报价应包括完成本项目的全部费用，投标报价一经确定不再调整。对中、小微企业、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》提供的服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。3、技术文件部分：产品主要技术性能的详细描述资料或项目方案（依采购项目性质定）；技术服务偏差表（投标供应商应对所投项目要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术服务偏差表）。

其他证明材料：具备一年内或近期案例；具有完善的售后服务体系；具有良好的行业信誉，财务数据运营正常；投标人基本情况简介；项目负责人情况表；其他相关材料。（供应商根据情况自拟）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：汪科   联系方式：83538375

2.使用科室信息：何科   联系方式：83538373

第二章评标标准

本项目采用综合评分法，将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

评审其他说明：1.采购人组成评审小组，按议标文件的要求在不少于3家投标单位中，依法确定成交供应商；2.投标、谈判及定标的整个过程均接受采购人审计部门的监督；3.成交结果在评审结束当场宣布。

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 根据项目要求报出总价，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价A，其价格分为满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。 | 30 |
| 2 | 技术 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分36分；打▲号指标为重要参数，有一项负偏离扣5分；其他项目，有一项负偏离扣2分，扣完为止。（投标文件中需提供试剂盒产品说明书作为重要参数技术支持）。 | 36 |
| 3 | 业绩 | 提供所投产品2021年1月1日以来试剂盒的销售合同或者销售发票（提供能反映买方和卖方单位名称、标的明细、签订时间等内容）。每提供一个项目销售合同或销售发票得2分，最多得10分（提供项目合同或销售发票作为证明材料）。 | 10 |
| 4 | 服务 | 以投标试剂生产企业对破损试剂的退换承诺及终端客户即往对产品性能及技术服务的评价为依据进行评审，需提供既往用户评价证明材料（如客户满意度单），1份证明材料得1分，满分8分 | 8 |
|  |  | 以生产企业或配送企业对招标人的供货保证情况、应急保障及配送方案为依据进行综合评价评价，方案详细且切实可行的得8分，可行性较好得5分，可行性一般得2分，可行性较差或无方案不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据供应商提供的“售后服务能力及服务人员情况”进行综合评分：售后服务能力及服务人员专业性强得8分；售后服务能力及服务人员专业性较好得5分；售后服务能力及服务人员专业性一般得2分；较差不得分。 | 8 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、技术参数（对标注“▲”号的技术参数，投标文件中必须提供技术支持资料，包括制造商公开发布的正式印刷的产品样本、说明书、资料（非电脑打印版和复印件），或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；有些功能描述，招标人认为有必要时可要求投标人给予现场演示，交付要求成果；需要承诺的，需提供承诺书原件。）

1、试剂盒参数：

▲1.1、适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、鼻病毒、冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、新型冠状病毒的核酸；

1.2、检测技术：多重实时荧光PCR技术；

1.3、检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应；

▲1.4、检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，无需配置体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测，反应全流程时长≤70min；

▲1.5、含人临床标本检测的内标对照，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性；

1.6、可在各种主流多通道荧光定量PCR 仪器（如ABI系列仪器、BioRad、罗氏480等）上使用；

▲1.7、试剂组成及规格：每盒含1块96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量≥16人份。

2、试剂盒质量控制参数

2.1、生产资质：试剂生产场所符合GMP要求（需提供相应证明文件)或医疗器械生产许可证。

2.2、质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO 13485质量体系认证及ISO 9001：2015质量管理体系认证（需提供相应证明文件）。

二、商务条款部分要求：

1、投标人应提供试剂使用期间的技术支持、培训、售后服务、配送方案等方面的方案。

2、售后服务承诺：

（1）配送：配送由中标人负责。每次配送的时间和数量以招标人的采购计划为准。配送时应提供同批号检测试剂的批签发报告书（有效复印件），并按招标人要求冷链运输送往指定地点。

（2）伴随服务：如果中标人对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在投标报价时予以注明。

1）检测试剂的现场搬运或入库；

2）提供检测试剂开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期检测试剂或其他不合格包装检测试剂及时更换；

4）在招标人指定地点为所供应检测试剂的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其他中标人应提供的相关服务项目。

（1）试剂如需冷冻（－20℃）贮藏，运输过程中应符合生物制品/检测试剂的全程冷链要求，使用干冰或冰排运输，保持试剂处于冷冻状态。收货时一旦发现收到的试剂呈非冷冻状态，供货商应无条件直接更换，并承担因此造成的损失。

（2）试剂在使用单位使用过程中，如有任何质量问题，联系投标人后，投标人应12小时内答复，72小时内到达用户现场，保证试剂能够正常使用。

（3）在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费更换。供货商应支付包装费和运费。对更换试剂使用之日起重新计算质量保证期。

（4）本次货物非一次性供货，每次供货时间和数量以招标人的采购计划分批供货,直至验收合格。产品送货当日距产品失效日期不小于6个月。

3、付款方式：

结算单价为中标人中标单价，数量是以实际的采购量为准，验收合格且收到发票后3个月内结算。

# 第四章采购合同主要条款及格式（参考）

| 采购人（以下称甲方）南京市疾病预防控制中心 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市紫竹林2号 | 住所地： |

一、说明：

2023年  月  日组织了南京市疾病预防控制中心      项目的采购，项目名称：南京市疾病预防控制中心       采购项目，经评委认真严格地评审，确定由该供应商中标。

二、合同条款：

第一条合同标的：乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款

本合同项下货物单价为￥万元（小写）人民币总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条权利保证

乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条质量保证

1、乙方保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家质量标准。

第五条包装要求

1、乙方提供的货物按标准保护措施进行包装，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内附详细的装箱单和质量合格凭证。

第六条交货和验收

- 乙方在合同签订后一年内完成送货。本次货物非一次性供货，每次供货时间和数量以招标人的采购计划分批供货，直至验收合格，地点由甲方指定。

- 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

3、货物验收的标准：厂方出厂标准。

第七条伴随服务／售后服务

1、乙方按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、乙方免费提供货物使用期间的技术支持、培训、售后等方面服务。

3、货物在甲方使用过程中，如有任何质量问题，联系乙方后，乙方1小时内答复，24小时内到达用户现场，保证试剂能够正常使用，在现场4小时无法解决的，于1天内提供备用产品。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：结算单价为乙方中标单价，数量以实际的采购量为准，验收合格且收到发票后3个月内结算。

第九条违约责任

1、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。同时列入甲方不合格供应商目录，并上报本级财政部门备案。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述1-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，双倍返还甲方货款，同时列入采购单位不合格供应商目录，并上报本级财政部门备案。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：南京市疾病预防控制中心（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

# 第五章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明

致：南京市疾病预防控制中心

根据采购方           （项目名称） 招标要求，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为         元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市疾病预防控制中心

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权

在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

委托代理人的身份证明文件的复印件:

附件三、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中

小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 ______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提

供本企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

附件四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

附件六、报价表格式

项目报价单

| 项目 | 报价要求 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂盒 | 满足招标文件中 各项要求且包含所有费用 |  |  |
| 投标人是否属于 小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

附件七、技术规格偏离表格式（如有）

技术规格偏离表

| 序号 | 磋商要求 | 供应商响应技术条款描述 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应逐一说明技术参数和偏离情况，如直接复制磋商文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商要求 | 供应商响应技术条款描述 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称： （盖章）

附件九、项目实施方案（自拟）

供应商应针对本项目采购需求特点，自行编制包含但不限于以下内容的项目实施方案：

项目实施的总体方案、技术服务实施方案、质量保障方案、进度计划安排、项目验收方案、采购需求章节中要求的具体实施方案、服务承诺及供应商认为需要提供的其它方案。

供应商名称：（盖章）

附件十、企业业绩情况表及证明材料

企业业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要内容 | 合同价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、证明材料按磋商文件要求按序作为本表附页附后。

3、后附上表所列合同复印件。

附件十一、供应商资格证明材料

供应商名称：（加盖公章）

未提供相关资格材料的，将不能通过资格审查。

声明人：（公章）

年月日